Форма утверждена Приказом генерального директора ООО «Вершки-Корешки» Денисова Д. Д. 01.03.2024.

Акт осмотра электроустановок № 105

г. Курган 3 июля 2024 г.

В целях осуществления планового осмотра электроустановок, размещённых на территории предприятия ООО «Вершки-Корешки» по адресу г. Курган, ул. Родионова, д. 14 приказом директора организации Денисова Д. Д. от 02.07.2024 № 67 была сформирована комиссия в следующем составе:

председатель комиссии электромеханик Гаврилов Е. П.

электрик Григорьев Н. В.

инженер Осипов И. И.

Комиссия произвела осмотр следующих электроустановок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Наименование прибора | Номер | Заключение |
| 1 | Электрощит | 676/А | Дефектов не выявлено |
| 2 | Распределитель | 234/В | Дефектов не выявлено |

Заключение: электроустановки полностью исправны, не требуют ремонта.

Гаврилов Е. П. *(Гаврилов)*

Григорьев Н. В. *(Григорьев)*

Осипов И. И. *(Осипов)*