Форма утверждена Приказом генерального директора ООО «Вершки-Корешки» Денисова Д. Д. 01.03.2024.

ООО «Вершки-Корешки»

Акт осмотра кабеля на барабане перед прокладкой

г. Курган 7 июля 2024 г.

Перед осуществлением монтажных работ по прокладке кабеля на объект, находящийся по адресу г. Курган, ул. Ленина, д. 67, мной, электромехаником Петровым К. В., был произведён осмотр кабеля на барабане. По результатам осмотра составлен настоящий акт о нижеследующем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № барабана | Марка кабеля | Длина кабеля (м) | Производитель кабеля | Сопротивления изоляции (ом) | Состояние барабана |
| 763/А | АБбБвБ | 1000 | ООО «КабельТехСервис» | 800 | Без нареканий |

Замеры изоляции производились при помощи мегомметра «Заряд» НТ-200 (дата поверки 05.05.2024).

Заключение: дефектов не выявлено. Кабель готов к монтажу.

Осмотр произвёл: электромеханик Петров К. В. *(Петров)*