ООО «Вершки-Корешки»

Акт замера температуры в помещении № 1

Г. Курган 13 августа 2024

На основании жалобы бухгалтера Симоновой А. А. на высокую температуру в её кабинете (кабинет № 12) была сформирована комиссия в следующем составе:

специалист по охране труда Дрозд Д. Д;

кадровик Капусткина О. П;

бухгалтер Артёмасов Р. О.

Комиссия в обозначенном составе в присутствии свидетелей Симоновой А. А. и Рубцовой Т. Н. провела замеры температуры воздуха в кабинете № 12 и составила настоящий акт о нижеследующем:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Температура воздуха на улице (°C) | Температура воздуха на рабочем месте (°C) |
| 8:30 | 25 | 27 |
| 10: 0 | 29 | 27.5 |
| 12:30 | 32 | 28.5 |

Заключение комиссии: руководствуясь СанПиН 1.2.3685-21 рекомендуем генеральному директору ООО «Вершки-Корешки» сократить рабочий день на один час или обеспечить рабочие места работников кондиционерами.

Дрозд Д. Д. *(Дрозд)*

Капусткина О. П. *(Капусткина)*

Артёмасов Р. О. *(Артёмасов)*

Симонова А. А. *(Симонова)*

Рубцова Т. Н. *(Рубцова)*