Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность № 1

г. Курган 6 августа 2024

Для проведения испытаний смонтированного водопровода на объекте строительства по адресу г. Курган, ул. Ленина, д. 12 сформировалась комиссия из представителей сторон:

Представитель заказчика главный инженер ООО «Вершки-Корешки» Ватов Н. Д;

Представитель монтажной организации инженер ООО «Монтаж» Волк А. Е;

Представитель генподрядчика ООО «Подряд» Дрозд А. А;

Комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:

В ходе проведения испытаний водопровода протяженности 50 км от Камеры № 1 до Камеры № 2 были выявлены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод | Испытательное давление (кгс/кв.см) | Продолжительность проведения испытания, мин | Наружный осмотр при давлении (кгс/кв.см) |
| Т-АЕ-22 | 1.5 (15) | 10 | 1 (10) |

Заключение: трубопровод смонтирован в соответствии с проектно-сметной документацией № НЕ-55 от 01.06.2024. Объект герметичен и прошел проверку на прочность.

Ватов Н. Д. *(Ватов)*

Волк А. Е. *(Волк)*

Дрозд А. А. *(Дрозд)*